Zamawiający:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

ul. Gwiezdna 26/27

82-300 Elbląg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym

w lokalach mieszkalnych i użytkowych Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA w Elblągu

Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego określonego

w „Regulaminie składania zamówień, zawierania umów

i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług

oraz dostawę rzeczy w ESM „SIELANKA”

Elbląg, dnia …………………….

SPIS TREŚCI:

Rozdział A. - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

A.1. Zamawiający	3

A.2. Tryb udzielenia zamówienia	3

A.3. Nazwa zamówienia	3

A.4. Opis przedmiotu zamówienia	3

A.5  Inne wymagania i zalecenia w zakresie wykonywanych robót:	5

A.6. Informacja o przewidywanym udzieleniu zamówień uzupełniających	5

A.7. Termin wykonania zamówienia.	5

A.8. Zastrzeżenia Zamawiającego	6

Rozdział B - INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW	6

Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	12

ZAŁĄCZNIKI do  SWZ

1.   Załącznik 1: Zestawienie ilościowo-adresowe wymiany wodomierzy w 2025r.

2.   Załącznik 2: Wzór umowy

3.   Załącznik 3: Formularz oferty

4.   Załącznik 4: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.   Załącznik 5: Wykaz wykonywanych lub wykonanych usług w ciągu ostatnich 5 lat

6.   Załącznik 6: Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

7.   Załącznik 7: Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

8.   Załącznik 8: Klauzula informacyjna RODO

# Rozdział A. - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## A.1. Zamawiający

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

NIP: 578-000-11-81, REGON 000483872, KRS 0000120542

tel. 55 642 50 40

www.esmsielanka.elblag.pl

sekretariat@esmsielanka.elblag.pl

## A.2. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Postępowanie odbywa się na warunkach określonych w „Regulaminie składania zamówień, zawierania umów i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, świadczenie usług oraz dostawę rzeczy w ESM „SIELANKA” uchwalonym przez Radę Nadzorczą ESM „Sielanka” w dniu 24.08.2020 roku zwanym dalej Regulaminem i w uchwale Rady Nadzorczej nr 11/2020, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego.

## A.3. Nazwa zamówienia

Wymiana istniejących w lokalach mieszkalnych i użytkowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym (zdalnym) na wodomierze typu DN15, MID R=>100. Skonfigurowanie nowo zamontowanych wodomierzy z systemem Zamawiającego do odczytu i monitorowania zużycia ciepłej i zimnej wody w zakresie stacjonarnych odczytów i monitorowania w siedzibie Zamawiającego wszystkich punktów pomiarowych. Przeprowadzenie wymiany i konfiguracji w 2025r. w terminach, określonych w Harmonogramie realizacji robót. Wymianę należy przeprowadzić w okresie od 01.02.2025r. do 14.06.2025r. i konfigurację do dnia 15.07.2025r.

## A.4. Opis przedmiotu zamówienia

### Wodomierze ciepłej i zimnej wody z odczytem radiowym

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę istniejących wodomierzy ciepłej i zimnej wody z odczytem radiowym na nowe wodomierze przystosowane do odczytu radiowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury systemu funkcjonującego w Spółdzielni, a w szczególności:

- zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w poszczególnych budynkach o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia i godziny oraz przypuszczalnego czasu trwania prac u poszczególnych zainteresowanych,

- zamknięcie dopływu wody zaworami odcinającymi w mieszkaniu lub pod pionem w piwnicy budynku,

- demontaż istniejących wodomierzy,

- montaż nowego wodomierza z użyciem nowych uszczelek fibrowych,

- montaż na wodomierzach ciepłej wody zaworów zwrotnych,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- nałożenie nowej numerycznej plomby zatrzaskowej na połączenia śrubunkowe,

- uruchomienie dostawy wody do poszczególnych punktów poboru i sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania,

- sprawdzenie, czy każdy punkt poboru wody jest opomiarowany, szczególną uwagę zwrócić należy na spłuczki ustępowe i pralki automatyczne,

- wypełnienie w dwóch egzemplarzach protokołu wymiany wodomierza z uzupełnieniem wszystkich rubryk i uzyskaniem podpisu użytkownika lokalu potwierdzającego wykonanie prac (koniecznie podpis osoby dorosłej), oraz uwaga o pozostawieniu w lokalu zdemontowanych wodomierzy, dotyczy przypadków, gdy użytkownik lokalu tego wymaga, uwaga o założeniu plomb innych jak numeryczne, uwaga o braku możliwości technicznych do włożenia zaworka zwrotnego,

- jeden egzemplarz protokołu wymiany opisany w pkt.10 powyżej, Wykonawca przekaże pełnoletniemu użytkownikowi lokalu, w którym wykonano wymianę,

- drugi oryginalny egzemplarz protokołu wraz z kartą gwarancyjną i miesięcznym zestawieniem wykonanych wymian Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 5 dnia roboczego miesiąca następującego  po miesiącu w którym dokonano wymiany (wzór zestawienia w formie papierowej i elektronicznej należy uzgodnić z Zamawiającym),

- Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość sporządzania protokołów wymiany wodomierzy w sposób elektroniczny. Zamawiający po przedstawieniu przez wyłonionego Wykonawcę robót sposobu sporządzania protokołu elektronicznego, podejmie decyzję o ewentualnym dopuszczeniu tej formy dokumentowania wymiany wodomierzy na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.

- w przypadku braku możliwości dostania się do lokalu pomimo trzykrotnej próby dostania się do lokalu i po pozostawieniu w skrzynce pocztowej danego lokalu pisemnej informacji o potrzebie skontaktowania się właściciela lub użytkownika lokalu z instalatorem ze wskazaniem nr jego telefonu, zestawienie takich adresów Wykonawca jeden raz na dwa tygodnie przekazywał będzie Zamawiającemu; w takim przypadku Zamawiający umawiał będzie użytkownika lokalu na wymianę wodomierzy.

- na wniosek użytkownika lub właściciela lokalu Wykonawca może dokonać na jego koszt przeróbek np. wymianę zaworów odcinających, wymianę wężyków, likwidację wężyków. Zamawiający nie ponosi kosztu takich wymian lub przeróbek ani ryzyka odpowiedzialności za realizację takiej usługi.

- wykonanie zestawienia tabelarycznego wszystkich danych z wykonanych wymian wodomierzy w formie elektronicznej i papierowej, (wzór zestawień do uzgodnienia z Zamawiającym)

- wykonanie odczytów i monitoringu z zamontowanych wodomierzy w systemie inkasenckim i stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego.

Ilość wodomierzy do wymiany przedstawiona została w „Zestawieniu ilościowo – adresowym wymiany wodomierzy w 2025r.” – Załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wodomierzy do wymiany w stosunku do ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do SWZ.

#### A.4.1 Wymogi techniczne przedmiotu zamówienia

A.4.1.1 Oferowane wodomierze muszą być:

    - suchobieżne,

    - skrzydełkowe,

    - jednostrumieniowe,

    - do wody ciepłej i zimnej,

    - do wody pitnej,

    - fabrycznie nowe,

    - posiadać aktualną cechę legalizacyjną odpowiadającą dacie produkcji wodomierza (2025)

    - kompatybilne z istniejącym u Zamawiającego systemem monitoringu i jego infrastrukturą,

    - bez pół śrubunków,

A.4.1.2 Parametry techniczne oferowanych wodomierzy:

- średnica nominalna Dn. 15mm,

- długość montażowa 110mm,

- ciągły strumień objętości Q3=1,6m3/h lub Q3=1,0m3/h

- klasa metrologiczna MID R= >100,

- wysokość wodomierza wraz z nakładką nie większa niż 86mm,

- odporność na działanie pola magnetycznego,

- odporność na zanieczyszczenia wody,

- liczydło sumujące odporne na zaparowania,

- możliwość obrotu liczydła w celu ułatwienia odczytu wzrokowego,

- stałe oznaczenie kolor czerwony- ciepła woda, kolor niebieski- zima woda,

- odporne na działanie hydrodynamiczne,

- trwałe oznaczenie kierunku przepływu wody,

A.4.1.3 Wymagane dokumenty oferowanych wodomierzy:

- zatwierdzenie typu, oznaczenie CE, certyfikat lub deklaracja zgodności,

- atest higieniczny PZH,

A.4.1.4 Wymagania nakładek radiowych na wodomierzach:

Zamontowane urządzenia radiowe na wodomierzach ciepłej i zimnej wody muszą być zgodne ze zintegrowanym systemem odczytu liczników mediów istniejącym w Spółdzielni oraz muszą być zgodne z normą Wireless M-BUS PN-EN 13757-4 i będą posiadały możliwość odczytu radiowego wszystkich urządzeń nowo zamontowanych w budynku w paśmie telemetrycznym 868 MHz zarówno w trybie inkasenckim jak i stacjonarnym.

Zamawiający posiada sprzęt do odczytu urządzeń radiowych: konwertery WMBUS 02 i 03 z zainstalowanym na smartfonie oprogramowaniem INKASOID wersja 1.50.10 firmy Apator Powogaz SA jako system odczytu zdalnego oraz oprogramowanie stacjonarne Metis 2 firmy Apator Telemetria Sp. z o.o.

#### A.4.2 Prace i czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wkalkulowane w ofercie to:

- Zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w poszczególnych budynkach o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia i godziny przypuszczalnego czasu trwania prac u poszczególnych zainteresowanych. Ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w każdej klatce schodowej, co najmniej na 7 dni przed planowanym dniem wykonania prac.

- Naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych na obiekcie w trakcie prowadzenia robót, w tym i na mieniu osób trzecich,

- Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, prób, odbiorów i uzgodnień,

- Przygotowanie kart wymiany wodomierza według ustalonego wzoru Zamawiającego,

- przygotowanie pliku (plików) w formacie uzgodnionym z Zamawiającym do tzw. zaciągnięcia do systemu Zamawiającego,

- Konfiguracja zamontowanych wodomierzy z nakładkami radiowymi z systemem przekazu danych do serwera w siedzibie Zamawiającego,

- Wywóz i utylizacja zdemontowanych urządzeń, (za każdy zdemontowany i zabrany przez Wykonawcę wodomierz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 5,00 zł/brutto /sztuka)

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w zakresie ilości wykonanych wymian, ilości zużytych plomb numerycznych i naklejkowych,

- Pisemne zgłoszenie zakończenia robót montażowych i zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.

## A.5  Inne wymagania i zalecenia w zakresie wykonywanych robót:

- Wykonywanie prac winno odbywać się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00. Użytkownikom nieobecnym w tym czasie należy w skrzynce pocztowej pozostawić informację o nowym terminie wymiany wodomierzy oraz podać numer telefonu do kontaktu w sprawie wymiany wodomierzy. Zestawienie lokali, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (po wykonaniu powyższej procedury) należy raz w tygodniu przekazywać Zamawiającemu).

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych przy realizowanych robotach zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeprowadzenia prac porządkowych po zrealizowanych robotach.

- Wykonane prace nie mogą wpływać negatywnie na stan innych elementów budynku oraz powinny być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy.

- Prace będące przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów, przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów sanitarnych oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów.

A.6. Informacja o przewidywanym udzieleniu zamówień uzupełniających - nie dotyczy.

## A.7. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia:

Wymiana wodomierzy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

- Wybrany Wykonawca robót przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia, przed podpisaniem umowy, „Harmonogram wymiany wodomierzy”, który po uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych np. wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

## A.8. Zastrzeżenia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

# Rozdział B - INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Przez „Oferenta" należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (spółkę cywilną, konsorcjum spółek), która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

B.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki:

B1.1 są przedsiębiorcami wpisanymi do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w przypadku podmiotów zagranicznych do rejestrów równoważnych.

B.1.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie wymiany wodomierzy z odczytem radiowym w ilości minimum 3.000 szt. z robotami towarzyszącymi tj. konfiguracją, wprowadzeniem do systemu itp.

W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Oferent załączy dokumenty (np.: referencje, protokoły odbioru robót) potwierdzające, że takie roboty/usługi zostały wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej oferentów o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

B.1.3  posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż w przypadku otrzymania zlecenia, przed podpisaniem umowy przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie objętym przetargiem z minimalną sumą ubezpieczenia w wysokości 300.000,00 zł lub załączy do oferty ubezpieczenie z potwierdzeniem opłacenia składki.

Do umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia odpisu umowy ubezpieczenia lub polisy z dokumentami, z których wynikał będzie zakres ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej w całości.  Umowa, polisa OC oraz inne przedłożone dokumenty lub ich odpisy stanowić będą załączniki do umowy. Wybrany Wykonawca robót zobowiązany będzie przez okres udzielonej gwarancji do przedkładania odnawianego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej lub kontraktu. W przypadku zaniechania tego obowiązku, zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Oferentów o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna wszystkich Oferentów, a obowiązek zapłacenia kary umownej będzie obciążał ich solidarnie.

B.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Komisja przetargowa, powołana przez Zamawiającego, dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie, potwierdzających spełnianie wymaganych warunków wg zasady spełnia/nie spełnia.

B.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

B.3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty (załącznik nr 3 do SWZ) należy dołączyć:

1) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2,

2) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4,

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5,

4) oświadczenie w przedmiocie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przetargiem, (B.1.3)

5) dowód wpłaty wadium (B.6)

B.3.2.	Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B.3.3.	Jeżeli Oferent, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w SWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

B.3.4. 	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną:

1) 	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej oferentów dokumenty potwierdzające, że Oferent nie podlega wykluczeniu składa każdy z Oferentów oddzielnie.), zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) 	aktualnego na dzień składania oferty wydruku z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)

3) 	aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.);

B.3.5. 	Oferent, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Oferenta oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009 r. Nr 226 poz. 1817 ).

B.3.5.1 	Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w B.3.4 pkt 2-4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w B.3.5.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B.3.6. 	Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub pełnomocnego przedstawiciela Oferenta.

B.3.7. 	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Oferenta lub pełnomocnego przedstawiciela Oferenta.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

B.3.8. 	W ofercie należy wskazać bezpośredniego wykonawcę – dotyczy to ofert składanych przez Spółdzielnie Rzemieślnicze oraz ofert, które zakładają realizowanie prac w systemie podwykonawczym. W takim przypadku oferta musi również zawierać załączniki nr 4, 5, 6 niniejszej SWZ wypełnione i podpisane przez bezpośredniego Oferenta.

B.3.9. 	Zamawiający zatrzymuje oferty, które zostały otwarte w trakcie wykonywania procedury przetargowej i dołączone do nich dokumenty z wyjątkiem Polis ubezpieczeniowych, które zwraca zatrzymując ich odpisy.

B.3.10. 	Załączniki muszą zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem formy i treści oraz wypełnione) przez Oferenta bez dokonywania jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą ich sensu.

B.3.11. 	Wzór umowy powinien zostać zaakceptowany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

B.3.12.	Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

1) 	Oferenci, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja spółek) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady ich współpracy i reprezentacji przy realizacji przedmiotu przetargu jako Wykonawców oraz zasady składania oświadczeń woli. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej w „Formularzu oferty" pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

2) 	Jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie uwierzytelniony jego odpis.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez oferenta lub pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres.

B.3.14. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM

  - Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,

  - Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jeden podmiot, oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa każdy z podmiotów/Wykonawców.

  - Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) Wykonawca, który nie złoży oświadczenia lub złoży oświadczenie o istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia.

B.3.15. 	Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

B.4. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia  i porozumiewania się z Zamawiającym.

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ,

  - W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do treści SWZ i warunków realizacji zamówienia zgłoszonych Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi, którą wyśle pocztą elektroniczną, a zapytanie i odpowiedź zamieści na stronie internetowej www.esmsielanka.elblag.pl. W takim przypadku Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o 3 dni zamieszczając na stronie internetowej www.esmsielanka.elblag.pl informację o przedłużeniu terminu. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów w celu wyjaśnienia treści SWZ.

  - Jeżeli w wyniku zapytań nastąpi zmiana treści SWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym potencjalnych Oferentów, którym przekazano SWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej: www.esmsielanka.elblag.pl

  - Treść zapytań i odpowiedzi, o których mowa w pkt 1, oraz treść dokonanych zmian SWZ, o których mowa w pkt 2, Zamawiający przekaże niezwłocznie Oferentom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej www.esmsielanka.elblag.pl

B.5. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego Piotr Szczepański tel. 55 642 50 03 pok. nr 21

- inspektor kontroli ds. sanitarnych Krzysztof Kowalczyk tel. 55 642 50 29 pok. nr 17

- specjalista ds. monitoringu i rozliczenia mediów Jacek Nawrocki tel. 55 642 50 35 pok. nr 10

- specjalista ds. monitoringu i rozliczenia mediów Sławomir Przybyłowski tel. 55 642 50 30 pok. nr 10

- Nie udziela się żadnych ustnych, w tym telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, przesłane za pomocą poczty internetowej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata min. na 3 dni przed upływem terminu składania ofert celem zapewnienia wystarczającej ilości czasu na udzielenie odpowiedzi.

B.6. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga od Oferenta wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł z dopiskiem „Przetarg wodomierze”

- Dowód wpłaty wadium Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty.

- Wadium może być wniesione tylko w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

57 1020 1752 0000 0302 0003 1575 i przechowywane będzie na tym rachunku.

- Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.12.2024r.

- Za datę wpłaty wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca wadium Oferentom, których oferty zostały odrzucone, którzy zostali wykluczeni bądź, których oferty nie zostały przyjęte zgodnie z powołanym w SWZ Regulaminem…”.

- Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, przekształca się w wysokości 50% w kaucję gwarancyjną na okres udzielonej gwarancji. Pozostałą część wadium (50%) Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie 5 dni po zawarciu umowy przelewem na rachunek bankowy, jaki wskazany zostanie przez Oferenta.

B.7. Termin związania ofertą.

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.

B.8. Dodatkowe informacje:

- Informacja na temat ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na przedmiot zamówienia.

- Informacja na temat ofert częściowych: Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

- Zamówienie jest niepodzielne.

- Informacja na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Zamawiający żąda wskazania przez Oferenta w ofercie Części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

B.8.1 Sposób przygotowywania oferty.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne w całości lub w części zostaną odrzucone.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SWZ, muszą być sporządzone zgodnie z treścią wzorów.

- Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, podpisane lub parafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Oferenta - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji muszą być złożone oryginale, lub w odpisie z podpisem notarialnie poświadczonym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. Do tłumaczeń doręcza się oryginały lub odpisy dokumentów tłumaczonych.

- Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

- Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy".

- Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem osób je składających lub upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Strony oferty muszą być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty musi być umieszczona informacja o ilości stron.

- Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania

- Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

oraz opisane: Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na „Przetarg wodomierze”

- Opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

oraz opisane: 	Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na „Przetarg wodomierze”

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.12.2024r., godz. 10.00”

- Wymagania określone w pkt 12 i 13 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Oferenta.

- Jeżeli Oferent nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Oferent zostanie wykluczony z postępowania.

- Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może zmienić, uzupełnić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany i uzupełnienia winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert i winny być sporządzone i złożone z zachowaniem warunków zastrzeżonych dla ofert. Każda zmiana, uzupełnienie lub pismo wycofujące ofertę powinno być opakowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym opakowanie zewnętrzne musi być opatrzone dodatkowym napisem: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

B.8.2 Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.   Cenę oferty należy podać w „ FORMULARZU OFERTOWYM" stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2.   Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH.

3. Cena ofertowa ma obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale A niniejszej Specyfikacji wraz z wszelkimi kosztami, których poniesienie jest niezbędne do jego realizacji.

4. Wszelkie rabaty i upusty udzielone przez Oferenta muszą być uwzględnione w cenach, określonych w „FORMULARZU OFERTOWYM” – załącznik nr 3 do SWZ.

B.8.3 Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

B.9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, to znaczy Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg, sekretariat pokój nr 5. Oferty należy składać w wersji papierowej. Nie ma możliwości składania ofert elektronicznie.

2. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2024r. godz. 09:45 – DECYDUJĄCA JEST DATA WPŁYWU OFERTY DO ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

B.10. Otwarcie ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg, na świetlicy pok. nr 20 w dniu 13.12.2024r. o godz. 10.00.

B.11. Kryteria wyboru i ocena ofert.

1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

cena – 100 %     (suma ceny jednostkowej wodomierza ciepłej i zimnej wody zawierającej w sobie wszystkie koszty i opłaty niezbędne do wykonania zamówienia )

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze wszystkimi Oferentami. Negocjacje prowadzi się po otwarciu ofert. Przedmiotem negocjacji może być tylko cena. Negocjacje są poufne. Wyniki negocjacji zostaną poddane ocenie wg kryteriów, które stanowią podstawę wyłonienia wykonawcy poszczególnych robót.

B.12. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

1.   W celu zawarcia umowy Oferent, który wygrał przetarg lub jego pełnomocnik legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem w oryginale lub poświadczonym notarialnie jego odpisem, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy za pośrednictwem poczty lub kuriera do Oferenta, który wygrał przetarg. W takim przypadku podpis/podpisy Oferenta lub osób go reprezentujących muszą być notarialnie poświadczone, a do umowy Oferent musi dołączyć pełnomocnictwa.  Przedstawiciele Zamawiającego podpisują umowę po Oferencie. Datą zawarcia umowy będzie data podpisania jej przez Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany niezwłocznie podpisać umowę w 4 egzemplarzach i niezwłocznie przesłać ją na adres Zamawiającego.  Nieodebranie, lub nieodebranie i nie zwrócenie Zamawiającemu podpisanej przez Oferenta umowy w terminie dwóch tygodni od daty jej wysłania na adres Oferenta wskazany w Ofercie powoduje anulowanie wyboru Oferenta oraz odrzucenie jego oferty, a wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego (Spółdzielni).

2. Przed zawarciem umowy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dopełnić przedłożyć zamawiającemu:

a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców,

b) umowę spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną,

c) ostatni tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli działa w takiej formie

d) Projekt „Harmonogramu realizacji robót” celem uzgodnienia go z Zamawiającym w terminie 5 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

3. Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

B.13. Powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wynik postępowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.esmsielanka.elblag.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania. Dodatkowo wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie pisemnej o wyniku postępowania.

B.14. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

B.15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

B.16. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia przetargu w drodze aukcji elektronicznej.

# Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.   Cenę oferty należy podać w „FORMULARZU OFERTY" stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2.   Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH.

3. Cena ofertowa ma obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale A niniejszej Specyfikacji wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do jego realizacji.

4. Wszelkie rabaty i upusty udzielone przez Oferenta muszą być uwzględnione w cenach, określonych w „FORMULARZU OFERTY” – załącznik nr 3 do SWZ.