

W związku z pojawieniem się zapytań firm biorących udział w przetargu nieograniczonym na remont klatek schodowych w latach 2011-2012, ESM „SIELANKA” odpowiada:

**Pytanie nr 1:**

Czy wymiana ekranów balkonowych dotyczy wszystkich budynków zgodnie z SIWZ (poza wysokimi budynkami, gdzie są już ekrany wymienione) czy tylko 11 budynków zgodnie z przedmiarami?

Przedmiary podają tylko jeden wymiar a na większości budynków występują przesłony pojedyncze i podwójne.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wymiana przesłon (ekranów) balkonowych dotyczy tylko 11 budynków podanych w przedmiarach.

Załączone rysunki oraz zdjęcia już wykonanych przesłon balkonowych są tylko rysunkami poglądowymi mającymi na celu w szczegółach pokazać rozwiązania techniczne i sposób montażu przesłon.

Przedmiar określa gabaryty przesłony oraz ilość na poszczególnych budynkach.

Cenę ofertową należy określić wyceną indywidualną wg dokumentacji poglądowej, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i **WIZJI LOKALNEJ.**

**Pytanie nr 2:**

Czy w ramach wymiany drzwiczek w szafkach elektrycznych i gazowych należy przewidzieć dodatkowo jakieś roboty instalacyjne (np.: przełożenie liczników, podstaw bezpiecznikowych itp.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W ramach wymiany drzwiczek w szafkach elektrycznych i gazowych przedmiary przewidują tylko pomalowanie ich wewnątrz farbą emulsyjną z przygotowaniem podłoża **bez prac instalacyjnych.**

Elbląg dn. 08.02.2011