Załącznik Nr 3

INFORMACJA

O zakresie prac remontowych klatek schodowych Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Elblągu w zakresie:

- Wymiany istniejących wyłazów dachowych  na wyłazy świetlikowe, kopułkowe otwierane ręcznie. Kopułka akrylowa 3 warstwowa, podstawa prosta 800x800 mm i h 500 mm z blachy ocynkowanej z montażem.

- Wymiany istniejących drabin wyłazowych stalowych na drabiny wykonane z lekkich profili zamkniętych 50mm x30 mm malowanych proszkowo z montażem.

- Wymiany istniejących drzwi wejściowych z klatki schodowej do piwnicy na drzwi  płytowe, pełne ze stalową ościeżnicą oraz zamkiem na wkładkę patentową (wkładka „przełożona” z drzwi istniejących)

- Wykonania czerpni oraz wyrzutni powietrza w klatkach schodowych poprzez zamontowanie dodatkowych kratek wentylacyjnych w ścianach każdej klatki schodowej na parterze budynku oraz w stropie na ostatniej kondygnacji każdej klatki schodowej.

- Wymiany w istniejących szafkach elektrycznych i gazowych drzwiczek z ramą ościeżnicową na nowe malowane proszkowo z wizjerem szklanym umożliwiającym odczyty wszystkich liczników umieszczonych w szafce licznikowej z montażem w/w szafek.

- Malowania sufitów i ścian powyżej tzw. lamperii farbą emulsyjną z poszpachlowaniem nierówności oraz założeniem narożników ochronnych aluminiowych,

- Wykonania (w miejsce istniejącej lamperii malowanej farba olejną) nowej wyprawy malarskiej dekoracyjnej z wielobarwnych płatków z uprzednim przygotowaniem podłoża,  zgodnie technologią StoLook Piccolo wybraną przez Zamawiającego,

- Malowania belek policzkowych, stopnic, brudników oraz cokołów farbą ftalową,

- Oczyszczenia oraz pomalowania balustrad farbą ftalową,

- Wymiany istniejącego pochwytu balustrady PCV na nowy pochwyt PCV,

- Malowania rur wodociągowych i gazowych farbą ftalową,

- Wymiany tablic informacyjnych na tablice nowe  przeszklone o wymiarach 800mm x 700mm

- Malowania znaków, liter i cyfr na klatkach schodowych,

- Wymiany płytek na parterach klatki schodowej na nowe płytki gresowe, (nakrapiane) o jednolitym materiale w całym przekroju płytki.

- Malowania ciągów komunikacyjnych piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania jak: pralnie, suszarnie, wózkownie, wodomierzownie itp.

Sufity oraz ściany powyżej lamperii malowane farba wapienno emulsyjną o zawartości co najmniej 15 % farby emulsyjnej.

Ściany lamperii, cokoliki, podstopnice oraz elementy stalowe malowane farbami ftalowymi,

- Wymiany istniejących przesłon balkonowych na przesłony wypełnione płytą minerytową grubości  8mm z zachowaniem 110 cm wysokości balustrady zgodnie z rysunkiem poglądowym oraz zdjęciem przykładowej przesłony balkonowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ

- Montażu daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji wykonanych z profili stalowych zamkniętych o wym. 50 x 30mm ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie, pokrytych poliwęglanem jednokomorowym o grubości 6mm, zgodnie z rysunkiem poglądowym oraz zdjęciem przykładowego daszku Załącznik Nr 5 do SIWZ