Załącznik Nr 3

INFORMACJA

O zakresie prac remontowych klatek schodowych Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Elblągu –roboty elektryczne:

- Demontaż opraw oświetleniowych na klatkach , przed wejściami do budynków oraz w piwnicach wraz z pomieszczeniami wspólnego użytkowania.

- Dokonanie przełączeń w rozdzielniach i puszkach rozgałęźnych.

- Likwidacja wyłączników do uruchamiania oświetlenia klatek schodowych i przed wejściami do budynków.

- Montaż opraw typu RsProS1 Led na klatkach schodowych.

- Montaż opraw typu L-870 z ledowym źródłem światła przed wejściami do budynków.

- Montaż opraw typu EXELLENT LED w ciągach komunikacyjnych piwnic oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania.